"Методические указания по применению дибромантина для обеззараживания воды плавательных бассейнов"
(утв. Минздравом СССР 23.10.1978 N 1938-78)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.09.2018

Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

Название документа
"Методические указания по применению дибромантина для обеззараживания воды плавательных бассейнов"
(утв. Минздравом СССР 23.10.1978 N 1938-78)

Утверждаю
Заместитель начальника Главного
санитарно-эпидемиологического
управления МЗ СССР
А.И.ЗАИЧЕНКО
23 октября 1978 г. N 1938-78

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИБРОМАНТИНА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.    Дибромантин-5,5-диметил-1,3-дибромгидантоин           (C H O Br )
                                                                  5 6 2  2
рекомендуется в качестве дезинфицирующего средства для обеззараживания воды
в купально-плавательных бассейнах взамен газообразного хлора и хлорактивных
препаратов. Для этих целей допускается употребление препарата,  отвечающего
требованиям технических условий ТУ-6-01-827-73.
2. Дибромантин изготовляется в виде светло-желтого кристаллического порошка с содержанием основного продукта не менее 97,5% и влаги не более 1%. Растворимость дибромантина в воде при 20 °C - 0,1%. При комнатной температуре препарат растворяется медленно, при повышении температуры воды скорость растворения резко возрастает. Водные растворы прозрачны, имеют слабый запах брома. Дибромантин в виде порошка стабилен при хранении в герметичной полиэтиленовой упаковке; в течение года снижение активности не отмечено. При хранении водных растворов дибромантина содержание активного брома понижается на 10 - 15% (относительных) за 10 дней.
3. Дибромантин обладает высокими бактерицидными свойствами. В водных растворах бактерицидный эффект зависит от концентрации активного брома, определяемого йодометрическим методом, и проявляется при содержании начиная от 0,3 мг/л и выше.
    4.   Дибромантин   относится   к   веществам  средней  токсичности  (по
классификации  Л.И.  Медведя):  ЛД   =  350  +/-  87  мг/л.  Обладает слабо
                                  50
выраженными кумулятивными свойствами.

II. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

5. Дибромантин в виде заранее приготовленного рабочего раствора подается в воду при заполнении чаши бассейна или в систему рециркуляции до фильтров.
6. Рабочий раствор дибромантина готовится путем насыщения им воды при интенсивном перемешивании и температуре 50 - 60 °C. Расход сухого препарата при приготовлении рабочего раствора 1 кг на 1 куб. м воды. Получаемая при этом концентрация дибромантина составляет 0,1%. Растворы с большей концентрацией не могут быть получены из-за ограниченной растворимости дибромантина.
7. Концентрация активного брома в воде бассейна во время эксплуатации должна поддерживаться на уровне 0,7 - 1,5 мг/л.
8. При расчете количества вводимого раствора дибромантина на куб. м воды в бассейне нужно учитывать бромпоглощаемость воды, которая обычно соответствует хлорпоглощаемости. Ориентировочный расход при заполнении бассейна водопроводной водой 2 - 2,5 кг (2 - 2,5 куб. м рабочего раствора) на 1000 куб. м.
9. Во время эксплуатации бассейна рабочий раствор добавляется в систему циркуляции постоянно или периодически для поддержания концентрации активного брома на уровне, указанном в п. 7. Ориентировочный расход при системе рециркуляции с полным оборотом за 8 часов и добавке свежей воды 10% в сутки составляет 0,5 - 1,5 кг препарата на 1000 куб. м в сутки. Режим подачи рабочего раствора зависит от режима эксплуатации бассейна и разрабатывается для каждого бассейна.
10. Контроль за содержанием дибромантина в воде должен производиться каждые 2 часа. В часы эксплуатации бассейна передозировка препарата не допускается.
При содержании дибромантина в воде плавательного бассейна свыше 2 мг/л по остаточному брому последний можно нейтрализовать гипосульфитом натрия (при расчете необходимого количества следует учесть, что 1 мг 0,01 р-ра гипосульфита связывает 0,799 мг брома, растворенного в воде, т.е. 1 л 1% гипосульфита связывает 80 г брома). Гипосульфит следует вводить с учетом объема бассейна.

III. КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

11. Отбор проб воды на физико-химический и бактериологический анализы проводится не менее чем в 2 точках ванны бассейна - мелкой и глубокой части на глубине 30 см от поверхности зеркала воды в батометры или 0,5 л бутыли.

КонсультантПлюс: примечание.
Взамен ГОСТ 3351-46 Постановлением Госстандарта СССР от 24.05.1974 N 1309 с 1 июля 1975 года введен в действие ГОСТ 3351-74.	

КонсультантПлюс: примечание.
Взамен ГОСТ 2874-73 Постановлением Госстандарта СССР от 18.10.1982 N 3989 с 1 января 1985 года введен в действие ГОСТ 2874-82.	
Определение органолептических показателей воды необходимо проводить по ГОСТу 3351-46, химического состава - по ГОСТу 2874-73.
Определение активного остаточного брома производится йодометрическим методом по Инструкции 723а-67 с расчетом по формуле X = H x 79, где X - концентрация остаточного брома, H - количество (0,01N) гипосульфита, пошедшего на титрование 100 мл исследуемой воды.
Определение бактериологического качества воды: коли-индекс и общий счет колоний по ГОСТу 18963-73.

IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДИБРОМАНТИНОМ

12. При приготовлении рабочих растворов следует соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные "Рекомендациями по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и санитарному режиму купально-плавательных бассейнов". Органы дыхания защищают респираторами Ф-46к с патроном марки А или РУ-60. Работу выполняют в халате, резиновых перчатках, защитных очках, фартуке.
После работы лицо и руки следует тщательно вымыть водой с мылом. При попадании растворов дибромантина в глаза слизистую обильно промывают раствором гипосульфита (0,5%) и обильно чистой водой.
Запасы дезинфицирующих средств необходимо хранить под замком в темных прохладных местах, недоступных для общего пользования.